## Sheet1
盖州市2022年第二季度饮用水监测结果汇总表
| 塔山水厂 | 河南出厂 | 东关末稍 | 农民末稍 | 南关末稍 | 车站末稍
菌落总数，CFU/100ml | 3 | 2 | 21 | 35 | 42 | 30
总大肠菌群，MPN/100ml | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.85 | 6.86 | 6.84 | 6.85 | 6.84 | 6.86
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 50 | 48 | 50 | 52 | 50 | 43
硫酸盐,mg/L | 47 | 42 | 45 | 43 | 43 | 41
溶解性总固体,mg/L | 378 | 374 | 389 | 382 | 370 | 371
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 248 | 252 | 278 | 276 | 256 | 245
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L | 14.2 | 9.8 | 12.8 | 12.5 | 14.6 | 12.7
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
盖州市2022年第二季度饮用水监测结果汇总表
| 路东末稍 | 西二线末稍 | 新华末稍 | 北关末稍 | 徐屯镇徐屯 | 徐屯韩家沟
菌落总数，CFU/100ml | 38 | 38 | 25 | 28
总大肠菌群，MPN/100ml | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.85
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 45 | 49 | 53 | 52 | 22 | 20
硫酸盐,mg/L | 42 | 43 | 43 | 43 | 40 | 42
溶解性总固体,mg/L | 382 | 365 | 385 | 381 | 152 | 220
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 265 | 250 | 265 | 258 | 70 | 124
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
硝酸盐(以N计),mg/L | 12.3 | 11.7 | 12.1 | 11.2 | 9.7 | 9.4
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
盖州市2022年第二季度饮用水监测结果汇总表
| 徐屯狼洞沟6井 | 徐屯茨峪 | 暖泉龙王庙 | 梁屯田屯 | 徐屯山咀 | 徐屯狼洞沟2井
菌落总数，CFU/100ml
总大肠菌群，MPN/100ml
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.84 | 6.86 | 6.87 | 6.85 | 6.86 | 6.85
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 24 | 16 | 20 | 44 | 40 | 15
硫酸盐,mg/L | 41 | 35 | 38 | 43 | 37 | 38
溶解性总固体,mg/L | 232 | 142 | 212 | 312 | 248 | 238
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 132 | 82 | 126 | 200 | 154 | 140
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4
硝酸盐(以N计),mg/L | 10.3 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 9.5
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.06
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格