## Sheet1
盖州市2021年第三季度饮用水监测结果汇总表
| 塔山水厂 | 河南出厂 | 东关末稍 | 农民末稍 | 南关末稍 | 车站末稍
菌落总数，CFU/100ml | 24 | 18 | 32 | 28 | 48 | 40
总大肠菌群，MPN/100ml | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.86 | 6.85 | 6.87 | 6.86 | 6.84 | 6.85
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 58 | 50 | 55 | 57 | 52 | 47
硫酸盐,mg/L | 43 | 42 | 44 | 45 | 42 | 42
溶解性总固体,mg/L | 369 | 378 | 395 | 410 | 379 | 358
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 246 | 250 | 272 | 289 | 258 | 248
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
盖州市2021年第三季度饮用水监测结果汇总表
| 路东末稍 | 西二线末稍 | 新华末稍 | 北关末稍 | 卧龙泉义和 | 梁屯东风
菌落总数，CFU/100ml | 39 | 40 | 42 | 37 | ―― | ――
总大肠菌群，MPN/100ml | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ―― | ――
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.85 | 6.86 | 6.86 | 6.85 | 6.86 | 6.85
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 60 | 45 | 58 | 55 | 8 | 68
硫酸盐,mg/L | 47 | 43 | 45 | 43 | 30 | 52
溶解性总固体,mg/L | 414 | 368 | 401 | 386 | 117 | 544
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 275 | 245 | 270 | 254 | 60 | 390
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 10.2
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
盖州市2021年第三季度饮用水监测结果汇总表
| 梁屯镇梁屯 | 万福东朝阳 | 万福镇万福 | 矿洞沟宋堡 | 卧龙泉娘娘庙 | 卧龙泉西大派
菌落总数，CFU/100ml | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ――
总大肠菌群，MPN/100ml | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ――
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.87 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.87 | 6.85
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 30 | 10 | 23 | 17 | 10 | 8
硫酸盐,mg/L | 41 | 32 | 37 | 36 | 35 | 33
溶解性总固体,mg/L | 268 | 128 | 223 | 175 | 121 | 127 | ￣―
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 170 | 60 | 140 | 100 | 60 | 70
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8
硝酸盐(以N计),mg/L | 9.4 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 7.6
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格