## Sheet1
盖州市2022年第一季度饮用水监测结果汇总表
| 塔山水厂 | 河南出厂 | 东关末稍 | 农民末稍 | 南关末稍 | 车站末稍
菌落总数，CFU/100ml | 10 | 15 | 32 | 40 | 39 | 32
总大肠菌群，MPN/100ml | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.84 | 6.85 | 6.83 | 6.85 | 6.83 | 6.84
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 57 | 50 | 48 | 57 | 51 | 45
硫酸盐,mg/L | 51 | 43 | 43 | 45 | 44 | 42
溶解性总固体,mg/L | 371 | 378 | 382 | 398 | 372 | 365
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 246 | 256 | 275 | 282 | 260 | 248
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L | 12.3 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 11.3
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
盖州市2022年第一季度饮用水监测结果汇总表
| 路东末稍 | 西二线末稍 | 新华末稍 | 北关末稍 | 矿洞沟东九池 | 双台东双
菌落总数，CFU/100ml | 45 | 35 | 30 | 31
总大肠菌群，MPN/100ml | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.84 | 6.85 | 6.84 | 6.85 | 6.87 | 6.86
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 47 | 48 | 56 | 55 | 26 | 26
硫酸盐,mg/L | 44 | 42 | 44 | 43 | 38 | 40
溶解性总固体,mg/L | 380 | 359 | 398 | 379 | 231 | 248
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 262 | 248 | 270 | 260 | 144 | 154
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3
硝酸盐(以N计),mg/L | 10.9 | 10.7 | 11.3 | 10.6 | 10.2 | 9.7
氨氮，mg/L | 0.01 | 10.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
盖州市2022年第一季度饮用水监测结果汇总表
| 双台复兴 | 双台思拉堡 | 双台兴台 | 什字街八道河 | 什字街邢家沟 | 什字街辛屯
菌落总数，CFU/100ml
总大肠菌群，MPN/100ml
色度，度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度，度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
PH | 6.86 | 6.85 | 6.85 | 6.86 | 6.86 | 6.87
铁，mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
锰,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
铜,mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
锌,mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
氯化物,mg/L | 29 | 73 | 27 | 17 | 12 | 8
硫酸盐,mg/L | 42 | 55 | 40 | 30 | 38 | 32
溶解性总固体,mg/L | 268 | 382 | 265 | 201 | 162 | 150
总硬度(以CaCO3计),mg/L | 172 | 240 | 176 | 116 | 84 | 96
耗氧量(以O2计),mg/L | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3
挥发酚类（以苯酚计），mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
砷，mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
镉，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
铬（六价），mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铅，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
汞，mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
硒，mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
氰化物，mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
氟化物,mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2
硝酸盐(以N计),mg/L | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 9.4 | 8.9 | 8.3
氨氮，mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格